CAIET DE SARCINI

A. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Servicii de întreţinere şi reparare (mentenanţă) reţea telefonică de interior, aparate telefonice şi faxuri din cadrul Ministerului Justiţiei, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti

Reţeaua telefonice existentă în sediul Ministerului Justiţiei din str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti este formată din:

  - terminale telefonice digitale ALCATEL în număr de 60 buc., din care 44 buc. tip Alcatel Quark şi 16 buc. tip Alcatel Telstra;

  - aparate telefonice analogice în număr de 350 buc;

  - fax-uri în număr de 13 buc. tip Canon L380, 10 buc tip Canon L240,   1 buc. tip Panasonic KX FL613.

- SERVICII SOLICITATE

    - Modificări în reţeaua de telecomunicaţii ( noi instalări sau mutări de aparate telefonice digitale Alcatel şi Panasonic, respectiv aparate telefonice analogice la solicitarea beneficiarului);

    - Efectuarea unei revizii tehnice lunare la faxurile instalate, la reţeaua de telecomunicaţii de incintă şi la aparatele telefonice digitale PANASONIC, ALCATEL TELSTRA, QUARK – Master şi Slave;

    - Extensia capacităţii reţelei de telecomunicaţii la solicitarea beneficiarului ;

    - Reparaţii la aparatele telefonice analogice şi terminalele telefonice digitale Alcatel la solicitarea beneficiarului;

    - Deplasarea, constatarea, remedierea sau înlocuirea pieselor în cazul unor defecţiuni accidentale.

- TERMENI DE PRESTARE A SERVICIILOR

Obiectul prestării de servicii constă în reviziile şi intervenţiile ce vor fi executate pe bază de abonament lunar  pentru tipurile de echipamente menţionate anterior.

În preţul abonamentului se include o revizie lunară şi un număr nelimitat de intervenţii accidentale.

Reparaţiile neprevăzute se efectuează la solicitarea beneficiarului, prestatorul de servicii angajându-se să asigure asistenţă tehnică pentru întreţinerea reţelei telefonice (terminale şi circuite telefonice) şi a fax-urilor din dotarea ministerului.

Termenul de prezentare la intervenţie, la solicitarea achizitorului va fi de maxim 24 h din momentul sesizării, în funcţie de natura deranjamentului.

Prestatorul de servicii (întreţinere/service) îşi va asuma în întregime responsabilitatea în ceea ce priveşte înlocuirea/repararea subansamblelor, pieselor de schimb şi consumabilelor.

Înlocuirile se vor efectua cu acordul prealabil al beneficiarului, subansamblele, piesele de schimb şi consumabilele înlocuite fiind returnate beneficiarului. Piesele care necesită a fi schimbate vor fi achiziţionate de achizitor, în baza unei proceduri separate şi nu fac obiectul prezentei proceduri, prestatorul având doar obligativitatea înlocuirii acestora.

Prestatorul are obligaţia de a înlocui (cu titlu gratuit) telefonice analogice şi terminalele telefonice digitale, pe perioada derulării contractului, după cum urmează:

- Terminal telefonic digital tip Alcatel Telstra (în limita a 1 bucată – Master+Slave);

- Terminal telefonic analogic (în limita a 40 bucăţi).

Prestatorul de servicii de întreţinere (mentenanţă) se obligă să execute şi să garanteze activităţile de:

- Menţinere la parametrii normali de funcţionare a echipamentelor ce aparţin beneficiarului;

- Instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor procurate de beneficiar care la solicitarea acestuia vor fi incluse în contract;

- Mutarea aparatelor telefonice/fax-urilor la solicitarea beneficiarului;

- Rezolvări deranjamente;

- Reconfigurări sau modificări în reţea de cabluri (noi instalări sau mutări de aparate telefonice analogice interioare şi digitale/fax-uri);

Garanţia oferită după reparaţia echipamentului este de 90 zile în condiţiile exploatării corecte a echipamentului în concordanţă cu prescripţiile Manualului de exploatare elaborat de fabricantul acestuia.

Personalul prestatorului de servicii se obligă să respecte reglementările şi regulamentele interioare ale beneficiarului pe toată durata prezenţei  lui la sediul acestuia.

În cazul defectelor care nu pot fi rezolvate la faţa locului decizia pentru trimiterea în laboratorul prestatorului de servicii aparţine specialiştilor prestatorului şi se face cu acordul beneficiarului în baza unui proces verbal.

Beneficiarul va sesiza defecţiunile înregistrate la dispeceratul prestatorului de servicii, acesta fiind obligat să răspundă prompt solicitării în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 09.00 – 17.00. Durata maximă de remediere şi punere în funcţiune a echipamentului este de 24 ore.

Ministerul Justiţiei are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de firmă la locurile şi în încăperile unde sunt instalate echipamentele.

La factură se va anexa procesul verbal de efectuare a reviziei lunare confirmate de beneficiar.

Beneficiarul va verifica funcţionarea echipamentelor după efectuarea intervenţiilor de către prestator.

Cu stimă