Nr.     .54536/5/07.07.2014

CĂTRE,

…………………………………

Referitor la: 	 răspuns clarificări privind studiul de piață  pentru achiziţia

de „ 2 aparate aer condițíonat”

În conformitate cu prevederile art. 78 din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  potrivit căruia autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde  în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, cât mai repede posibil la orice clarificare solicitată într-o perioadă care nu trebuie să depăşească , de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic, vă comunicăm următoarele:

Întrebare:

1. As avea nevoie sa stiu ce tip de montaj doriti pentru cele 2 aparate de aer conditionat (de 9000 BTU, respectiv 12000 BTU). Sa fie de perete superior/ tip caseta/ consola/ duct?

2. Deasemenea ma intereseaza daca sunt single split sau cele doua unitati interioare pot apartine aceleiasi unitati exterioare.

3. Care ar fi configuratia sistemului frigorific? ma intereseaza distantele intre unitatile interioare si cea/cele exterioare.

Răspuns:

1.Montarea unitatilor exterioare si a unitatilor interioare se va executa pe cate 2 console metalice.

2. Vor fi 2 unitati interioare cu 2 unitati exterioare.

3. Unitatea de 9000BTU va avea traseu frigorific de aprox. 6m, iar cea de 12000BTU va avea traseu de 10m.

Pentru informaţii suplimentare ne puteti contacta la telefon 037.204.1115 sau e-mail achizitiipublice@just.ro, persoană de contact Luisa Popa.