## CAIET DE SARCINI

1.  Denumirea achiziţiei : servicii de revizie a aparatelor de climatizare din dotarea Ministerului Justiţiei.

2.  Obiectul  achiziţiei : servicii de revizie a aparatelor de climatizare din dotarea Ministerului Justiţiei, precizate alăturat :

| Nr. crt. | Tip aparat | Nr. bucăţi | Locaţia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | HENSON | 43 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 2. | ROLLS | 25 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 3. | EXCELL | 22 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 4. | LG | 2 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 5. | FUJITSU | 7 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 6. | AIRKOOL | 10 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 7. | GENERAL | 5 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 8. | SHARP | 2 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 9. | YAMATSU | 1 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 10. | WESTPOINT | 2 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 11. | MYOTO | 1 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 12. | SAMSUNG | 1 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 13. | ELECTROLUX | 3 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
| 14. | GREE JADE | 1 | str. Apolodor, nr. 17, sect. 5 |
|  | TOTAL | 125 |  |

Prestatorul se obligă să execute o revizie a aparatelor de climatizare din dotarea Ministerului Justiţiei până la data de 30 iunie 2014.

Garanţia lucrărilor executate va fi până la 31.12.2014, prestatorul având obligaţia de remediere a defecţiunilor în termenul de garanţie.

Beneficiarul poate suplimenta numărul de aparate de aer condiţionat ce vor fi supuse reviziei, în funcţie de patrimoniul ministerului, prin încheierea unui act adiţional.

În cazul apariţiei problemelor în funcţionare după efectuarea reviziei, prestatorul are obligaţia efectuării de inspecţii suplimentare gratuite pentru stabilirea măsurilor ce se impun a fi luate în 6 ore din momentul anunţării de către achizitor pentru aparatele ce fac obiectul contractului, indicate de client, considerându-se indispensabile pentru buna funcţionare a activităţii achizitorului.

Înlocuirea pieselor defecte şi a consumabilelor este gratuită. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a achiziţiona piesele de schimb necesare reparaţiilor accidentale la preţul cel mai mic primit ca urmare a testării pieţei, în baza altor proceduri de achiziţie, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.

Înlocuirea efectivă a pieselor defecte se va realiza în maxim 24 de ore de la momentul în care achizitorul pune la dispoziţia prestatorului piesele de schimb. Garanţia acordată de prestator pentru manoperă este de 6 luni.

Defecţiunile care nu implică înlocuirea de piese defecte cad în sarcina prestatorului. Aceste defecţiuni vor fi remediate la solicitarea beneficiarului, în termen de 48 ore de la sesizare.

Finalizarea reviziilor pentru fiecare echipament de aer condiţionat se va face în 48 de ore din momentul începerii, dacă accesul personalului prestatorului în locul montajului este nerestricţionat. În cazuri speciale, de comun acord, părţile vor stabili prin notă scrisă, timpul de finalizare a lucrării.

Prestatorul va realiza lucrările de revizie în concordanţă cu procedurile interne de lucru ale achizitorului, respectând perioadele de lucru indicate de acesta.

Prestatorul este direct răspunzător pentru accidentele ce pot interveni în timpul efectuării serviciilor.

Prestatorul va fi obligat ca în cadrul reviziei aparatelor de climatizare să execute următoarele operaţiuni :

- Verificarea stării tehnice a aparatului, respectiv :

- partea electrică

- gradul de silenţiozitate

- coroziune şi pierderi fluide

- temperatura în condiţii de funcţionare

- presiunea freonului

- etanşeitatea traseului frigorific

- circuitele electronice şi electrice

- funcţionarea termostatului

- evacuarea condensului

- Curăţire unitate interioară :

- demontare carcasă unitate interioară

- desprindere filtre

- spălare filtru particule

- curăţire filtru carbon

- curăţire filtru electrostatic

- curăţire tăviţă colectoare

- curăţire tub dren

- montare filtre

- montare carcasă

- Recepţia :

-     testarea echipamentului

- completare documente ( fişa service )

Revizia va fi consemnată în Fişa de service a aparatului şi confirmată de utilizatorul echipamentului prin semnătura acestuia cu menţionarea datei când s-a realizat revizia. În cazul în care prestatorul constată defecţiuni / necesitatea înlocuirii unor piese, acestea vor fi consemnate în Fişa de service.

Aparatele de aer condiţionat pentru care se efectuează revizia conţin freon tip : R22;  R407C; R410A.

Oferta de preţ va include şi manopera aferentă relocării a 3 ( trei ) bucăţi aparate de aer condiţionat de tip split.